2024年化学品泄漏应急演练
一﹑时    间﹕ 2024年2月28日
二﹑地    点﹕化学品仓库
三﹑参与人员﹕ 化学品仓库管理人员
四﹑情景设置﹕
2024年2月28日化学品领料的员工由于本次领料过多将丙酮违规堆叠放置，桶盖也没有及时盖紧，由于路上杂物不小心颠簸了一下，上方未关紧的丙酮从车上掉下来，化学品发生泄露。

五﹑应急预案启动
这时﹐运输人员果断行动﹕

1、员工立即穿戴好劳保用品后将桶装化学品扶正后并送回化学品仓库。
2、员工立即电话报告化工仓主管。

3、化工仓库主管立即指挥应急人员到场

4、隔离现场、确认泄漏丙酮的危害性；
5、立即指挥应急人员准备应急物资：

手套、口罩、围裙、水鞋、护目镜、扫把、畚斗、铁锹、收集桶、应急沙、编织袋
6、应急人员穿上防护用品；
7、将应靠近雨水口一侧的位置先围上应急沙，然后在泄漏的化学品上洒上沙子。
8、从雨水口方向逐渐向泄漏的地方清扫，将沾有化学品的沙子装进编织袋。

9、再次用应急沙铺设在潮湿的地面待吸附后，再将沙子收集到编织袋。 
10、确认全部清扫完毕，现场无任何遗漏。

11、所有沾到泄漏物的物件和包装、沙子等过磅进入危险废弃物仓库存放。
六﹑处理结果跟踪
经EHS委员会干事现场跟踪确认无任何的泄漏无残留现场，周边低洼区域、雨水井、土壤无任何污染。
七﹑事故原因检讨分析

运输化学品是化学品堆叠放置，未做好密封措施
检讨点﹕运输化学品禁止堆叠放置，化学品桶必须盖紧。
八﹑预防再发措施
1﹑追究事故责任人﹐尤其是干部行政责任﹔
2﹑完善相关制度并落实到位﹔
3﹑以此次事故为例﹐向全体员工宣导“化学品泄漏应急预案”相关内容﹔
4﹑总结经验﹐作为教训。
九﹑演练结束﹐资料存档。
核准﹕                                     拟定﹕2024年2月28日
化学品泄漏应急练记录

	组织部门
	EHS委员会
	时间
	2024-2-28

	地点
	诚展光学（厦门）有限公司化学品仓库门口

	目的
	为提高化学品泄漏应对能力，保护环境

	演练内容
	演练过程详见附件
   演练检讨分析
  化学品操作人员穿戴防护品速度慢，致使救援延迟2分钟，易造成污染扩大事故。
 
改善措施

对化学品运输作业人员进行相应应急处理培训，提高应对能力。

                                                 

	参加人员
	姓名

姓名

 陈轩
苗文明
林秀艺
李小书



附演练照片                                                记录人：刘艺玲
化学品发生泄漏

	[image: image1.png]



穿戴防护、报告上级主管

[image: image2.png]



拉上警戒线
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	[image: image3.png]



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	铺沙子
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: image4.png]



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[image: image5.png]



装袋打包，将含有化学品的袋子送进危废仓称重入库贮存

[image: image6.png]



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


2024-2-28 











2024-2-28 





2024-2-28 





2024-2-28





2024-2-28 





2024-2-28 








