[image: image3.jpg]


教育训练记录表
	教育训练主题：危废管理与处置、化学品管理、应急处理措施

	时间：2024.1.10
	地点：培训室
	主持：郭新从
	记录：陈轩

	教育训练出席情况：全部出勤

	训练主旨：

1、理解什么是危险废弃物和危险化学品，我们公司的危险废弃物和化学品有哪些。
2、掌握危险废弃物的产生、入库、出库、日常管理、台账记录等环节的注意事项。
3、掌握危废废弃物的污染防治方法和泄漏处置方法。

	训练内容：

1、危险废弃物：指具有腐蚀性、急性毒性、浸出毒性、反应性、传染性、放射性等一种及一种以上          危害特性的废弃物。
2、现有危废。
3、产生：装袋（装桶）、过磅、防泄漏、运输、台账记录
4、入库：过磅、贴危废标签（需贴牢）、台账记录、二次防漏
5、出库：运输、防漏、过磅、五联单、台账记录
6、日常管理：灭火、防爆设施是否完善；是否有泄漏；危废标示是否脱落。
7、危险化学品种类：爆炸品；压缩气体和液化气体；易燃液体；易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品；氧化剂和有机过氧化物；毒害品；放射性物品；腐蚀品。


	效果评估：

1、全员理解危险废弃物，化学品的危害和种类
2、全员懂得危废、化学品的日常管理。
3、全员掌握危废废弃物和化学品的污染防治方法和泄漏处置方法。

	人力资源部评估：




附培训照片

[image: image1.png]


[image: image2.png]



2024.1.10





2024.1.10








FHR010-1.0

